附件1：焦作工贸职业学院山阳校区砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目要求：

砺志楼、好学楼电梯基本参数表

注：砺志楼共设四台客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯KT1~KT4、好学楼共设三台电梯客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯KT1~KT3

| 楼号 | 电梯编号 | 使用层数 /层高（m） | 载重量 （Kg） | 速度（m/s） | 服务层数 /站/门 | 井道净尺寸 宽x深（m） | 轿厢尺寸 宽x深（m） | 门洞尺寸 宽x高（m） | 底坑净深 | 机房位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砺志楼 | KT1~KT4 | 1~11层 /2.9m | 1000 | 1.0 | 11/11/11 | 2.25mx2.2m | 1.6x1.5 | 1.1x2.3 | 1.6m | 机房层（12层） | 客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯 |
| 好学楼 | KT1~KT3 | 1~11层 /2.9m | 1000 | 1.0 | 11/11/11 | 2.25mx2.2m | 1.6x1.5 | 1.1x2.3 | 1.6m | 机房层（12层） | 客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯 |

合计本项目共7台电梯，开门方式中分。